## Параметры_компонентов
На этом листе собраны возможные значения параметров, описывающих типы компонентов nanoCAD BIM Вентиляция
Категория_сайта | Категория_техническая | Категория_сайта | Форма | Производитель | Тип_графики
Не применимо | Выноска | Аннотации | Не применимо | Различные | Не применимо
Различные | Клапан воздушный | Арматура воздуховодов | Различные | Россия | Различные
Аннотации | Клапан обратный | Арматура воздуховодов | Круглый | Веза | Статическая
Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая
Элементы воздуховодов | Диффузор | Воздухораспределители |  | Неватом
Элементы трубопроводов | Решетка | Воздухораспределители |  | Арктос
Воздухораспределители | Не применимо | Не применимо |  | Нанософт разработка
Оборудование | Различные | Не применимо
Трубопроводы | Бактерицидная секция | Оборудование
| Вентилятор | Оборудование
| Вставка гибкая | Оборудование
| Нагреватель | Оборудование
| Охладитель | Оборудование
| Шумоглушитель | Оборудование
| Воздуховод | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы воздуховодов
| Крестовина | Элементы воздуховодов
| Отвод | Элементы воздуховодов
| Переход | Элементы воздуховодов
| Тройник | Элементы воздуховодов
| Утка | Элементы воздуховодов
| Муфта | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы трубопроводов
| Крестовина | Элементы трубопроводов
| Отвод | Элементы трубопроводов
| Переход | Элементы трубопроводов
| Тройник | Элементы трубопроводов
| Трубопровод | Элементы трубопроводов
| Итого | 28

## Ресурсы
На этом листе собраны все ресурсы, на которых выкладываются компоненты nanoCAD BIM Вентиляция
Ресурс | Ссылка
База оборудования на nanocad.ru | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/database/
Личный кабинет: Учебные материалы | https://lk.nanocad.ru/product/bimventilation/files/
Форум: Базы оборудования производителей | https://forum.nanocad.ru/categories/ventbase
Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | https://forum.nanocad.ru/categories/venttbase
Дистрибутив программы

## Файлы_ресурсы
На этом листе собраны все файлы со всех ресурсов, доступных пользователям
# | Описание | Ресурс | Название_файла | Категория_техническая | Категория_сайта | Тип_графики | Форма | Производитель
1 | Противопожарные клапаны: КПУ-1Н КПУ-2Н КПУ-2Н-ВД КПУ-ДД ОКСИД ПРОК | База оборудования на nanocad.ru | Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Статическая | Различные | Веза
2 | Шумоглушитель трубчатый круглый типа ГТК | База оборудования на nanocad.ru | Tubular_round_silencer_ROVEN.zip | Шумоглушитель | Оборудование | Параметрическая | Круглый | Ровен
3 | Глушитель круглый ГТК Глушитель прямоугольный ГТП Заслонки для круглых каналов Р Заслонки для прямоугольных каналов Р Клапан воздушный круглый KVK Клапан воздушный прямоугольный KV Клапан воздушный утепленный прямоугольный KVU-P Клапан обратный круглый КО Клапан обратный круглый "бабочка" KO Клапаны противопожарные прямоугольные KPNO Фильтр-бокс для круглых каналов FVGU Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVGU Фильтр-бокс для круглых каналов FV, FVK Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVG | База оборудования на nanocad.ru | armatura_air_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Различные | Различные | Неватом
4 | Воздуховоды прямоугольные TDCIII Заглушки прямоугольные TDCIII Отводы прямоугольные с полками TDCIII | База оборудования на nanocad.ru | Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Различные | Прямоугольный | Неватом
5 | Диффузор универсальный круглый Арктос ДПУ-М Решетка жалюзийная прямоугольная Арктос АМН | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Различные | Арктос
6 | Диффузор прямоугольный ДП4 Регулируемый диффузор дисковый КП (КВ) | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | Диффузор | Воздухораспределители | Статическая | Различные | Неватом
7 | Вентилятор канальный круглый серии VC, с кронштейном и шумоизолирующим коробом Вентилятор канальный прямоугольный РОВЕН VCN, с шумоизолирующим коробом | База оборудования на nanocad.ru | duct_fans_roven_VC_VCN.zip | Вентилятор | Оборудование | Параметрическая | Различные | Ровен
8 | Нагреватели водяные для круглых каналов NWPk Нагреватель водяной для прямоугольных каналов NWP Нагреватель электрический для круглых каналов NEK Нагреватель электрический для прямоугольных каналов NEP Охладитель водяной для прямоугольных каналов OWP Охладитель фреоновый для прямоугольных каналов OFP Секция бактерицидной обработки для прямоугольных каналов SUB | База оборудования на nanocad.ru | equipment_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Статическая | Различные | Неватом
9 | Вентилятор ВЕЗА ОСА300 Вентилятор ВЕЗА ОСА301 | База оборудования на nanocad.ru | OSA300_301_.7z | Вентилятор | Оборудование | Статическая | Круглый | Веза
10 | - | Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | Выноска размер воздуховода.zip | Выноска | Аннотации | Не применимо | Не применимо | Нанософт разработка
11 | • воздуховод круглый • крестовина круглая • отвод круглый • переход круглый • тройник круглый | Форум: Базы оборудования производителей | Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Элементы воздуховодов | Параметрическая | Круглый | Нанософт разработка
12 | • труба • заглушка • крестовина • отвод • переход концентрический • тройник | Форум: Базы оборудования производителей | Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Элементы трубопроводов | Параметрическая | Круглый | Нанософт разработка
13 | Воздуховоды и "Другие элементы систем" из дистрибутива (заглушки, отводы, тройники...) | Дистрибутив программы | База оборудования.repository | Различные | Элементы воздуховодов | Статическая | Различные | Нанософт разработка
-
-
-
-
-
-
-

## Компоненты
id | name | siteCategory | technicalCategory | surname | shape | manufacturer | graphicType | manufUrl | imageUrl | screenShot | typesizes | gal_steel | st_steel | aluminium | copper | plastmass | note
1 | ДПУ-М | Воздухораспределители | Диффузор | универсальный | Круглый | Арктос | Параметрическая | http://www.arktika.ru/html/dpum.htm | 1-арктос-диффузор-дпу-м-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250 |  |  |  |  | ДА
2 | АМН | Воздухораспределители | Решетка | жалюзийная | Прямоугольный | Арктос | Параметрическая | http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm | 2-арктос-решетка-амн-прямоугольный.png |  | 200x200 |  |  | ДА
3 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 3-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-прямоугольный.png |  | 1хЭМП: 100x100...1400x2000; 1xЭП: 100x100...1400x2000; 1xЭПВ: 100x100...1400x2000; 2xЭМП: 500x1900...1400x2000 | ДА | ДА
4 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 4-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-прямоугольный.png |  | 1хЭМП: 270x300...2000x1400; 1xЭП: 250x300...2000x1400; 2xЭМП: 1150x300...2000x1400 | ДА | ДА
5 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 5-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
6 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 6-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
7 | КПУ-2Н, канальный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 7-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_дымовой-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
8 | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 8-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_открытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
9 | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 9-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_закрытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
10 | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 10-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_дымовой-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
11 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 11-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_открытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
12 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 12-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_закрытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
13 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 13-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_открытый-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 100x100...1000x900; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | ДА | ДА
14 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 14-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_закрытый-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 100x100...1000x1500; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | ДА | ДА
15 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 15-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 100x100...1200x1000; 1xЭПВ: 100x100...1200x1000 | ДА | ДА
16 | КПУ-ДД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 16-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_стеновой-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 250x300...1000x1200 | ДА | ДА
17 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 17-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-круглый.png |  | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
18 | КПУ-ДД, ниппельный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 18-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_ниппельный-круглый.png |  | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
19 | ОКСИД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 19-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный-прямоугольный.png |  | 200x200...1200x1200 | ДА | ДА
20 | ОКСИД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 20-веза-клапан_противопожарный-оксид_стеновой-прямоугольный.png |  | 200x230...1200x1200 | ДА | ДА
21 | ОКСИД, канальный, кассетный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 21-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный_кассетный-прямоугольный.png |  | 2-х секционные: 1210x200...2460x1200; 3-х секционные: 250x1200...1200x2460; 4-х секционные: 1210x1201...2460x2460 | ДА | ДА
22 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/prok-kruglye | 22-веза-клапан_противопожарный-прок-круглый.png |  | 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | ДА | ДА
23 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/prok-pryamougolnye | 23-веза-клапан_противопожарный-прок-прямоугольный.png |  | 300x300...1250x1250 | ДА | ДА
24 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/shumoglushiteli/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | 24-ровен-шумоглушитель-гтк-круглый.png |  | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 | ДА
25 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | 25-неватом-шумоглушитель-гтк-круглый.png |  | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630 | ДА
26 | ГТП | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_pryamougolnye_gtp/ | 26-неватом-шумоглушитель-гтп-прямоугольный.png |  | Длина 600: 300x150...1000x500; Длина 900: 300x150...1000x500 | ДА
27 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Круглый | Неватом | Параметрическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 27-неватом-клапан_воздушный-р-круглый.png |  | 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | ДА
28 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Прямоугольный | Неватом | Параметрическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 28-неватом-клапан_воздушный-р-прямоугольный.png |  | 100х100...500х1000 | ДА
29 | KVK | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_kruglye_kvk/ | 29-неватом-клапан_воздушный-kvk-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 | ДА
30 | KV | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_alyuminievye_kv/ | 30-неватом-клапан_воздушный-kv-прямоугольный.png |  | 100x100...1000x1000 |  |  | ДА
31 | KVU-P | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | утепленный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_uteplennye_kvu/ | 31-неватом-клапан_воздушный-kvu-p-прямоугольный.png |  | 200x300...1200x1200 | ДА
32 | KO | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko/ | 32-неватом-клапан_обратный-ko-круглый.png |  | 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | ДА
33 | KO типа "бабочка" | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko_babochka/ | 33-неватом-клапан_обратный-ko_типа_бабочка-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | ДА |  | ДА
34 | KPNO | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | нормально открытый | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_protivopozharnye_normalno_otkrytye_kpno/ | 34-неватом-клапан_противопожарный-kpno-прямоугольный.png |  | 150x150...1000x500 | ДА
35 | TDC III | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/vozdukhovody_pryamougolnye/ | 35-неватом-воздуховод-tdc_iii-прямоугольный.png |  | 150x150...1200x2000 | ДА
36 | TDC III | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaglushki/ | 36-неватом-заглушка-tdc_iii-прямоугольный.png |  | 150x150...1000x1000 | ДА
37 | TDC III | Элементы воздуховодов | Отвод | с полкой | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/otvody/ | 37-неватом-отвод-tdc_iii-прямоугольный.png |  | 150x150...2000x1200 | ДА
38 | ДП4 | Воздухораспределители | Диффузор | квадратный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/diffuzory_dp/ | 38-неватом-диффузор-дп4-прямоугольный.png |  | 300x300, 450x450, 600x600 |  |  | ДА
39 | КП (КВ) | Воздухораспределители | Диффузор | регулируемый дискового типа | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vytyazhnye_pritochnye_kv_kp/ | 39-неватом-диффузор-кп_(кв)-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200 | ДА
40 | VC | Оборудование | Вентилятор | канальный с шумоизолирующим коробом и кронштейном | Круглый | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_kruglye_vc/ | 40-ровен-вентилятор-vc-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба и крепежного кронштейна
41 | VCN | Оборудование | Вентилятор | канальный с гибкой вставкой ВГ | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_pryamougolnye_vcn/ | 41-ровен-вентилятор-vcn-прямоугольный.png |  | 400x200...1000x500 | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба, гибких вставок и различных вариантов электрического исполнения
42 | NWPk | Оборудование | Нагреватель | водяной | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 42-неватом-нагреватель-nwpk-круглый.png |  | 2-х рядные: 160, 200, 250, 315; 3-х рядные: 160, 200, 250, 315 | ДА |  | ДА | ДА
43 | NWP | Оборудование | Нагреватель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 43-неватом-нагреватель-nwp-прямоугольный.png |  | 1-рядные, L и R: 400x200...900x500; 2-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 3-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 4-х рядные, L и R: 400x200...900x500 | ДА |  | ДА | ДА
44 | NEK | Оборудование | Нагреватель | электрический | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 44-неватом-нагреватель-nek-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
45 | NEP | Оборудование | Нагреватель | электрический | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 45-неватом-нагреватель-nep-прямоугольный.png |  | 300x150...1000x500 | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
46 | OWP | Оборудование | Охладитель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_vodyanye_owp/ | 46-неватом-охладитель-owp-прямоугольный.png |  | L и R: 400x200...1000x500 | ДА |  | ДА | ДА
47 | OFP | Оборудование | Охладитель | фреоновый | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_freonovye_ofp/ | 47-неватом-охладитель-ofp-прямоугольный.png |  | L и R: 400x200...1000x500 | ДА |  | ДА | ДА
48 | SUB | Оборудование | Бактерицидная секция |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/sektsii_ultrafioletovoy_bakteritsidnoy_obrabotki_sub/ | 48-неватом-бактерицидная_секция-sub-прямоугольный.png |  | 400x200...1000x500 | ДА | ДА
50 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 50-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png |  | 100, 125, 200
51 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 51-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png |  | 180x(100, 100)
52 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 52-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 160
53 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 53-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png |  | 125x100, 160x100, 160x125
54 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 54-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png |  | 100x100, 125x100, 160x100
55 | Заглушка | Элементы трубопроводов | Заглушка | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 55-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png |  | 100
56 | Крестовина | Элементы трубопроводов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 56-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png |  | 100x(100, 100)
57 | Отвод | Элементы трубопроводов | Отвод | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 57-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100
58 | Переход | Элементы трубопроводов | Переход | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 58-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png |  | 150x100
59 | Тройник | Элементы трубопроводов | Тройник | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 59-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png |  | 150x150
60 | Трубопровод | Элементы трубопроводов | Трубопровод | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 60-нанософт_разработка-трубопровод-трубопровод-круглый.png |  | 150
61 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 61-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000
62 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 62-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-прямоугольный.png |  | 100x100...2000x2000
63 | Заглушка | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 63-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250
64 | Заглушка | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 64-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-прямоугольный.png |  | 100x100...1000x2000
65 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 65-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-прямоугольный.png |  | 100x100...2000x2000
66 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 66-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png |  | 100x(100, 100)...800x(800, 800)
67 | Муфта | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 67-нанософт_разработка-муфта-муфта-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
68 | Ниппель | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 68-нанософт_разработка-муфта-ниппель-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
69 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 15° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 69-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
70 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 30° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 70-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
71 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 71-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
72 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 72-нанософт_разработка-отвод-отвод-прямоугольный.png |  | 100x100...1400x900
73 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 60° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 73-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
74 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 74-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
75 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 75-нанософт_разработка-отвод-отвод-прямоугольный.png |  | 100x100...1400x900
76 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 76-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
77 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | с прямоугольного сечения на круглое | Различные | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 77-нанософт_разработка-переход-переход-различные.png |  | 100x(100x100)...1250x(1200x800)
78 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 78-нанософт_разработка-переход-переход-прямоугольный.png |  | (150x100)x(100x100)...(2000x1400)x(1800x500)
79 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 79-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png |  | 100x100...1250x1250
80 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 80-нанософт_разработка-тройник-тройник-прямоугольный.png |  | (150x150)x(100x100)...(2000x1400)x(1400x1400)
81 | Воздуховод (Размер, Скорость, Расход, Потеря давления) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 81-нанософт_разработка-выноска-воздуховод_(размер_скорость_расход_потеря_давления)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска автоматически определяет форму воздуховода и делает выбор между обозначением круглого и прямоугольного воздуховодов
82 | Вход в систему (Полная потеря давления) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 82-нанософт_разработка-выноска-вход_в_систему_(полная_потеря_давления)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска показывает суммарные значения потерь давления в системе. Предназначена для компонента Вход в систему
83 | Универсальная (Потеря давления) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 83-нанософт_разработка-выноска-универсальная_(потеря_давления)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска может быть применена к любому элементу со свойством Потеря давления. Внутри компонента добавлно два варианта выноски: с именем компонента под выноской и без имени
84 | Универсальная (Наименование) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 84-нанософт_разработка-выноска-универсальная_(наименование)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска может быть применена к любому элементу
84-нанософт_разработка-выноска-универсальная_(наименование)-не_применимо.png

## Экспорт
id | name | siteCategory | technicalCategory | surname | shape | manufacturer | graphicType | manufUrl | imageUrl | screenShot | typesizes | gal_steel | st_steel | aluminium | copper | plastmass | note
1 | ДПУ-М | Воздухораспределители | Диффузор | универсальный | Круглый | Арктос | Параметрическая | http://www.arktika.ru/html/dpum.htm | 1-арктос-диффузор-дпу-м-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250 |  |  |  |  | ДА
2 | АМН | Воздухораспределители | Решетка | жалюзийная | Прямоугольный | Арктос | Параметрическая | http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm | 2-арктос-решетка-амн-прямоугольный.png |  | 200x200 |  |  | ДА
3 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 3-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-прямоугольный.png |  | 1хЭМП: 100x100...1400x2000; 1xЭП: 100x100...1400x2000; 1xЭПВ: 100x100...1400x2000; 2xЭМП: 500x1900...1400x2000 | ДА | ДА
4 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 4-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-прямоугольный.png |  | 1хЭМП: 270x300...2000x1400; 1xЭП: 250x300...2000x1400; 2xЭМП: 1150x300...2000x1400 | ДА | ДА
5 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 5-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
6 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 6-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
7 | КПУ-2Н, канальный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 7-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_дымовой-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
8 | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 8-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_открытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
9 | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 9-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_закрытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
10 | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 10-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_дымовой-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
11 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 11-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_открытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
12 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 12-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_закрытый-круглый.png |  | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
13 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 13-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_открытый-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 100x100...1000x900; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | ДА | ДА
14 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 14-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_закрытый-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 100x100...1000x1500; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | ДА | ДА
15 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 15-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 100x100...1200x1000; 1xЭПВ: 100x100...1200x1000 | ДА | ДА
16 | КПУ-ДД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 16-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_стеновой-прямоугольный.png |  | 1xЭП: 250x300...1000x1200 | ДА | ДА
17 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 17-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-круглый.png |  | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
18 | КПУ-ДД, ниппельный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 18-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_ниппельный-круглый.png |  | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | ДА | ДА
19 | ОКСИД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 19-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный-прямоугольный.png |  | 200x200...1200x1200 | ДА | ДА
20 | ОКСИД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 20-веза-клапан_противопожарный-оксид_стеновой-прямоугольный.png |  | 200x230...1200x1200 | ДА | ДА
21 | ОКСИД, канальный, кассетный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 21-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный_кассетный-прямоугольный.png |  | 2-х секционные: 1210x200...2460x1200; 3-х секционные: 250x1200...1200x2460; 4-х секционные: 1210x1201...2460x2460 | ДА | ДА
22 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/prok-kruglye | 22-веза-клапан_противопожарный-прок-круглый.png |  | 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | ДА | ДА
23 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/prok-pryamougolnye | 23-веза-клапан_противопожарный-прок-прямоугольный.png |  | 300x300...1250x1250 | ДА | ДА
24 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/shumoglushiteli/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | 24-ровен-шумоглушитель-гтк-круглый.png |  | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 | ДА
25 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | 25-неватом-шумоглушитель-гтк-круглый.png |  | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630 | ДА
26 | ГТП | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_pryamougolnye_gtp/ | 26-неватом-шумоглушитель-гтп-прямоугольный.png |  | Длина 600: 300x150...1000x500; Длина 900: 300x150...1000x500 | ДА
27 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Круглый | Неватом | Параметрическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 27-неватом-клапан_воздушный-р-круглый.png |  | 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | ДА
28 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Прямоугольный | Неватом | Параметрическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 28-неватом-клапан_воздушный-р-прямоугольный.png |  | 100х100...500х1000 | ДА
29 | KVK | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_kruglye_kvk/ | 29-неватом-клапан_воздушный-kvk-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 | ДА
30 | KV | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_alyuminievye_kv/ | 30-неватом-клапан_воздушный-kv-прямоугольный.png |  | 100x100...1000x1000 |  |  | ДА
31 | KVU-P | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | утепленный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_uteplennye_kvu/ | 31-неватом-клапан_воздушный-kvu-p-прямоугольный.png |  | 200x300...1200x1200 | ДА
32 | KO | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko/ | 32-неватом-клапан_обратный-ko-круглый.png |  | 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | ДА
33 | KO типа "бабочка" | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko_babochka/ | 33-неватом-клапан_обратный-ko_типа_бабочка-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | ДА |  | ДА
34 | KPNO | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | нормально открытый | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_protivopozharnye_normalno_otkrytye_kpno/ | 34-неватом-клапан_противопожарный-kpno-прямоугольный.png |  | 150x150...1000x500 | ДА
35 | TDC III | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/vozdukhovody_pryamougolnye/ | 35-неватом-воздуховод-tdc_iii-прямоугольный.png |  | 150x150...1200x2000 | ДА
36 | TDC III | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaglushki/ | 36-неватом-заглушка-tdc_iii-прямоугольный.png |  | 150x150...1000x1000 | ДА
37 | TDC III | Элементы воздуховодов | Отвод | с полкой | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/otvody/ | 37-неватом-отвод-tdc_iii-прямоугольный.png |  | 150x150...2000x1200 | ДА
38 | ДП4 | Воздухораспределители | Диффузор | квадратный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/diffuzory_dp/ | 38-неватом-диффузор-дп4-прямоугольный.png |  | 300x300, 450x450, 600x600 |  |  | ДА
39 | КП (КВ) | Воздухораспределители | Диффузор | регулируемый дискового типа | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vytyazhnye_pritochnye_kv_kp/ | 39-неватом-диффузор-кп_(кв)-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200 | ДА
40 | VC | Оборудование | Вентилятор | канальный с шумоизолирующим коробом и кронштейном | Круглый | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_kruglye_vc/ | 40-ровен-вентилятор-vc-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба и крепежного кронштейна
41 | VCN | Оборудование | Вентилятор | канальный с гибкой вставкой ВГ | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_pryamougolnye_vcn/ | 41-ровен-вентилятор-vcn-прямоугольный.png |  | 400x200...1000x500 | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба, гибких вставок и различных вариантов электрического исполнения
42 | NWPk | Оборудование | Нагреватель | водяной | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 42-неватом-нагреватель-nwpk-круглый.png |  | 2-х рядные: 160, 200, 250, 315; 3-х рядные: 160, 200, 250, 315 | ДА |  | ДА | ДА
43 | NWP | Оборудование | Нагреватель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 43-неватом-нагреватель-nwp-прямоугольный.png |  | 1-рядные, L и R: 400x200...900x500; 2-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 3-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 4-х рядные, L и R: 400x200...900x500 | ДА |  | ДА | ДА
44 | NEK | Оборудование | Нагреватель | электрический | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 44-неватом-нагреватель-nek-круглый.png |  | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
45 | NEP | Оборудование | Нагреватель | электрический | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 45-неватом-нагреватель-nep-прямоугольный.png |  | 300x150...1000x500 | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
46 | OWP | Оборудование | Охладитель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_vodyanye_owp/ | 46-неватом-охладитель-owp-прямоугольный.png |  | L и R: 400x200...1000x500 | ДА |  | ДА | ДА
47 | OFP | Оборудование | Охладитель | фреоновый | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_freonovye_ofp/ | 47-неватом-охладитель-ofp-прямоугольный.png |  | L и R: 400x200...1000x500 | ДА |  | ДА | ДА
48 | SUB | Оборудование | Бактерицидная секция |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/sektsii_ultrafioletovoy_bakteritsidnoy_obrabotki_sub/ | 48-неватом-бактерицидная_секция-sub-прямоугольный.png |  | 400x200...1000x500 | ДА | ДА
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 50-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png |  | 100, 125, 200
51 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 51-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png |  | 180x(100, 100)
52 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 52-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 160
53 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 53-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png |  | 125x100, 160x100, 160x125
54 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 54-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png |  | 100x100, 125x100, 160x100
55 | Заглушка | Элементы трубопроводов | Заглушка | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 55-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png |  | 100
56 | Крестовина | Элементы трубопроводов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 56-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png |  | 100x(100, 100)
57 | Отвод | Элементы трубопроводов | Отвод | параметрическая | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 57-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100
58 | Переход | Элементы трубопроводов | Переход | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 58-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png |  | 150x100
59 | Тройник | Элементы трубопроводов | Тройник | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 59-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png |  | 150x150
60 | Трубопровод | Элементы трубопроводов | Трубопровод | параметрический | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 60-нанософт_разработка-трубопровод-трубопровод-круглый.png |  | 150
61 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 61-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000
62 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 62-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-прямоугольный.png |  | 100x100...2000x2000
63 | Заглушка | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 63-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250
64 | Заглушка | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 64-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-прямоугольный.png |  | 100x100...1000x2000
65 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 65-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-прямоугольный.png |  | 100x100...2000x2000
66 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 66-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png |  | 100x(100, 100)...800x(800, 800)
67 | Муфта | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 67-нанософт_разработка-муфта-муфта-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
68 | Ниппель | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 68-нанософт_разработка-муфта-ниппель-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
69 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 15° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 69-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
70 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 30° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 70-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
71 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 71-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400
72 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 72-нанософт_разработка-отвод-отвод-прямоугольный.png |  | 100x100...1400x900
73 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 60° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 73-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
74 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 74-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
75 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 75-нанософт_разработка-отвод-отвод-прямоугольный.png |  | 100x100...1400x900
76 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 76-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png |  | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900
77 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | с прямоугольного сечения на круглое | Различные | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 77-нанософт_разработка-переход-переход-различные.png |  | 100x(100x100)...1250x(1200x800)
78 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 78-нанософт_разработка-переход-переход-прямоугольный.png |  | (150x100)x(100x100)...(2000x1400)x(1800x500)
79 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Круглый | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 79-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png |  | 100x100...1250x1250
80 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Прямоугольный | Нанософт разработка | Статическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 80-нанософт_разработка-тройник-тройник-прямоугольный.png |  | (150x150)x(100x100)...(2000x1400)x(1400x1400)
81 | Воздуховод (Размер, Скорость, Расход, Потеря давления) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 81-нанософт_разработка-выноска-воздуховод_(размер_скорость_расход_потеря_давления)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска автоматически определяет форму воздуховода и делает выбор между обозначением круглого и прямоугольного воздуховодов
82 | Вход в систему (Полная потеря давления) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 82-нанософт_разработка-выноска-вход_в_систему_(полная_потеря_давления)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска показывает суммарные значения потерь давления в системе. Предназначена для компонента Вход в систему
83 | Универсальная (Потеря давления) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 83-нанософт_разработка-выноска-универсальная_(потеря_давления)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска может быть применена к любому элементу со свойством Потеря давления. Внутри компонента добавлно два варианта выноски: с именем компонента под выноской и без имени
84 | Универсальная (Наименование) | Аннотации | Выноска |  | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 84-нанософт_разработка-выноска-универсальная_(наименование)-не_применимо.png | [7 empty] | Выноска может быть применена к любому элементу
84-нанософт_разработка-выноска-универсальная_(наименование)-не_применимо.png