## Параметры_компонентов
На этом листе собраны возможные значения параметров, описывающих типы компонентов nanoCAD BIM Вентиляция
Категория_сайта | Категория_техническая | Категория_сайта | Форма | Производитель | Тип_графики
Не применимо | Выноска | Аннотации | Не применимо | Различные | Не применимо
Различные | Клапан воздушный | Арматура воздуховодов | Различные | Россия | Различные
Аннотации | Клапан обратный | Арматура воздуховодов | Круглый | Веза | Статическая
Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая
Элементы воздуховодов | Диффузор | Воздухораспределители |  | Неватом
Элементы трубопроводов | Решетка | Воздухораспределители |  | Арктос
Воздухораспределители | Не применимо | Не применимо |  | Нанософт разработка
Оборудование | Различные | Не применимо
Трубопроводы | Бактерицидная секция | Оборудование
| Вентилятор | Оборудование
| Вставка гибкая | Оборудование
| Нагреватель | Оборудование
| Охладитель | Оборудование
| Шумоглушитель | Оборудование
| Воздуховод | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы воздуховодов
| Крестовина | Элементы воздуховодов
| Отвод | Элементы воздуховодов
| Переход | Элементы воздуховодов
| Тройник | Элементы воздуховодов
| Утка | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы трубопроводов
| Крестовина | Элементы трубопроводов
| Отвод | Элементы трубопроводов
| Переход | Элементы трубопроводов
| Тройник | Элементы трубопроводов
| Трубопровод | Элементы трубопроводов
| Итого | 27

## Ресурсы
На этом листе собраны все ресурсы, на которых выкладываются компоненты nanoCAD BIM Вентиляция
Ресурс | Ссылка
База оборудования на nanocad.ru | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/database/
Личный кабинет: Учебные материалы | https://lk.nanocad.ru/product/bimventilation/files/
Форум: Базы оборудования производителей | https://forum.nanocad.ru/categories/ventbase
Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | https://forum.nanocad.ru/categories/venttbase
Дистрибутив программы

## Файлы_ресурсы
На этом листе собраны все файлы со всех ресурсов, доступных пользователям
# | Описание | Ресурс | Название_файла | Категория_техническая | Категория_сайта | Тип_графики | Форма | Производитель
1 | Противопожарные клапаны: КПУ-1Н КПУ-2Н КПУ-2Н-ВД КПУ-ДД ОКСИД ПРОК | База оборудования на nanocad.ru | Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Статическая | Различные | Веза
2 | Шумоглушитель трубчатый круглый типа ГТК | База оборудования на nanocad.ru | Tubular_round_silencer_ROVEN.zip | Шумоглушитель | Оборудование | Параметрическая | Круглый | Ровен
3 | Глушитель круглый ГТК Глушитель прямоугольный ГТП Заслонки для круглых каналов Р Заслонки для прямоугольных каналов Р Клапан воздушный круглый KVK Клапан воздушный прямоугольный KV Клапан воздушный утепленный прямоугольный KVU-P Клапан обратный круглый КО Клапан обратный круглый "бабочка" KO Клапаны противопожарные прямоугольные KPNO Фильтр-бокс для круглых каналов FVGU Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVGU Фильтр-бокс для круглых каналов FV, FVK Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVG | База оборудования на nanocad.ru | armatura_air_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Различные | Различные | Неватом
4 | Воздуховоды прямоугольные TDCIII Заглушки прямоугольные TDCIII Отводы прямоугольные с полками TDCIII | База оборудования на nanocad.ru | Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Различные | Прямоугольный | Неватом
5 | Диффузор универсальный круглый Арктос ДПУ-М Решетка жалюзийная прямоугольная Арктос АМН | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Различные | Арктос
6 | Диффузор прямоугольный ДП4 Регулируемый диффузор дисковый КП (КВ) | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | Диффузор | Воздухораспределители | Статическая | Различные | Неватом
7 | Вентилятор канальный круглый серии VC, с кронштейном и шумоизолирующим коробом Вентилятор канальный прямоугольный РОВЕН VCN, с шумоизолирующим коробом | База оборудования на nanocad.ru | duct_fans_roven_VC_VCN.zip | Вентилятор | Оборудование | Параметрическая | Различные | Ровен
8 | Нагреватели водяные для круглых каналов NWPk Нагреватель водяной для прямоугольных каналов NWP Нагреватель электрический для круглых каналов NEK Нагреватель электрический для прямоугольных каналов NEP Охладитель водяной для прямоугольных каналов OWP Охладитель фреоновый для прямоугольных каналов OFP Секция бактерицидной обработки для прямоугольных каналов SUB | База оборудования на nanocad.ru | equipment_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Статическая | Различные | Неватом
9 | Вентилятор ВЕЗА ОСА300 Вентилятор ВЕЗА ОСА301 | База оборудования на nanocad.ru | OSA300_301_.7z | Вентилятор | Оборудование | Статическая | Круглый | Веза
10 | - | Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | Выноска размер воздуховода.zip | Выноска | Аннотации | Не применимо | Не применимо | Нанософт разработка
11 | • воздуховод круглый • крестовина круглая • отвод круглый • переход круглый • тройник круглый | Форум: Базы оборудования производителей | Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Элементы воздуховодов | Параметрическая | Круглый | Нанософт разработка
12 | • труба • заглушка • крестовина • отвод • переход концентрический • тройник | Форум: Базы оборудования производителей | Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Элементы трубопроводов | Параметрическая | Круглый | Нанософт разработка
13 | Воздуховоды и "Другие элементы систем" из дистрибутива (заглушки, отводы, тройники...) | Дистрибутив программы | База оборудования.repository | Различные | Элементы воздуховодов | Статическая | Различные | Нанософт разработка
-
-
-
-
-
-
-

## Компоненты
id | name | siteCategory | technicalCategory | shape | manufacturer | graphicType | manufUrl | imageUrl | typesizes | surname | gal_steel | st_steel | aluminium | copper | plastmass | note
1 | ДПУ-М | Воздухораспределители | Диффузор | Круглый | Арктос | Параметрическая | http://www.arktika.ru/html/dpum.htm | 1-арктос-диффузор-дпу-м-круглый.png | 100, 125, 160, 200, 250 | универсальный |  |  |  |  | ДА
2 | АМН | Воздухораспределители | Решетка | Прямоугольный | Арктос | Параметрическая | http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm | 2-арктос-решетка-амн-прямоугольный.png | 200x200 | жалюзийная |  |  | ДА
3 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 3-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-прямоугольный.png | 1хЭМП: 100x100...1400x2000; 1xЭП: 100x100...1400x2000; 1xЭПВ: 100x100...1400x2000; 2xЭМП: 500x1900...1400x2000 |  | ДА | ДА
4 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 4-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-прямоугольный.png | 1хЭМП: 270x300...2000x1400; 1xЭП: 250x300...2000x1400; 2xЭМП: 1150x300...2000x1400 |  | ДА | ДА
5 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 5-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
6 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 6-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
7 | КПУ-2Н, канальный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 7-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_дымовой-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
8 | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 8-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_открытый-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
9 | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 9-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_закрытый-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
10 | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 10-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_дымовой-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
11 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 11-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_открытый-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
12 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 12-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_закрытый-круглый.png | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 |  | ДА | ДА
13 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 13-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_открытый-прямоугольный.png | 1xЭП: 100x100...1000x900; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 |  | ДА | ДА
14 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 14-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_закрытый-прямоугольный.png | 1xЭП: 100x100...1000x1500; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 |  | ДА | ДА
15 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 15-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-прямоугольный.png | 1xЭП: 100x100...1200x1000; 1xЭПВ: 100x100...1200x1000 | двойного действия | ДА | ДА
16 | КПУ-ДД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 16-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_стеновой-прямоугольный.png | 1xЭП: 250x300...1000x1200 | двойного действия | ДА | ДА
17 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 17-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-круглый.png | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | двойного действия | ДА | ДА
18 | КПУ-ДД, ниппельный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 18-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_ниппельный-круглый.png | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | двойного действия | ДА | ДА
19 | ОКСИД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 19-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный-прямоугольный.png | 200x200...1200x1200 | избыточного давления | ДА | ДА
20 | ОКСИД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 20-веза-клапан_противопожарный-оксид_стеновой-прямоугольный.png | 200x230...1200x1200 | избыточного давления | ДА | ДА
21 | ОКСИД, канальный, кассетный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 21-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный_кассетный-прямоугольный.png | 2-х секционные: 1210x200...2460x1200; 3-х секционные: 250x1200...1200x2460; 4-х секционные: 1210x1201...2460x2460 | избыточного давления | ДА | ДА
22 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/prok-kruglye | 22-веза-клапан_противопожарный-прок-круглый.png | 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | обратный | ДА | ДА
23 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/prok-pryamougolnye | 23-веза-клапан_противопожарный-прок-прямоугольный.png | 300x300...1250x1250 | обратный | ДА | ДА
24 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Круглый | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/shumoglushiteli/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | 24-ровен-шумоглушитель-гтк-круглый.png | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 | трубчатый | ДА
25 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | 25-неватом-шумоглушитель-гтк-круглый.png | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630 | трубчатый | ДА
26 | ГТП | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_pryamougolnye_gtp/ | 26-неватом-шумоглушитель-гтп-прямоугольный.png | Длина 600: 300x150...1000x500; Длина 900: 300x150...1000x500 | трубчатый | ДА
27 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Круглый | Неватом | Параметрическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 27-неватом-клапан_воздушный-р-круглый.png | 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | ручной | ДА
28 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Параметрическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 28-неватом-клапан_воздушный-р-прямоугольный.png | 100х100...500х1000 | ручной | ДА
29 | KVK | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_kruglye_kvk/ | 29-неватом-клапан_воздушный-kvk-круглый.png | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 |  | ДА
30 | KV | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_alyuminievye_kv/ | 30-неватом-клапан_воздушный-kv-прямоугольный.png | 100x100...1000x1000 |  |  |  | ДА
31 | KVU-P | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_uteplennye_kvu/ | 31-неватом-клапан_воздушный-kvu-p-прямоугольный.png | 200x300...1200x1200 | утепленный | ДА
32 | KO | Арматура воздуховодов | Клапан обратный | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko/ | 32-неватом-клапан_обратный-ko-круглый.png | 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; |  | ДА
33 | KO типа "бабочка" | Арматура воздуховодов | Клапан обратный | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko_babochka/ | 33-неватом-клапан_обратный-ko_типа_бабочка-круглый.png | 100, 125, 160, 200, 250, 315 |  | ДА |  | ДА
34 | KPNO | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_protivopozharnye_normalno_otkrytye_kpno/ | 34-неватом-клапан_противопожарный-kpno-прямоугольный.png | 150x150...1000x500 | нормально открытый | ДА
35 | TDC III | Элементы воздуховодов | Воздуховод | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/vozdukhovody_pryamougolnye/ | 35-неватом-воздуховод-tdc_iii-прямоугольный.png | 150x150...1200x2000 |  | ДА
36 | TDC III | Элементы воздуховодов | Заглушка | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/zaglushki/ | 36-неватом-заглушка-tdc_iii-прямоугольный.png | 150x150...1000x1000 |  | ДА
37 | TDC III | Элементы воздуховодов | Отвод | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/otvody/ | 37-неватом-отвод-tdc_iii-прямоугольный.png | 150x150...2000x1200 | с полкой | ДА
38 | ДП4 | Воздухораспределители | Диффузор | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/diffuzory_dp/ | 38-неватом-диффузор-дп4-прямоугольный.png | 300x300, 450x450, 600x600 | квадратный |  |  | ДА
39 | КП (КВ) | Воздухораспределители | Диффузор | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vytyazhnye_pritochnye_kv_kp/ | 39-неватом-диффузор-кп_(кв)-круглый.png | 100, 125, 160, 200 | регулируемый дискового типа | ДА
40 | VC | Оборудование | Вентилятор | Круглый | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_kruglye_vc/ | 40-ровен-вентилятор-vc-круглый.png | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 | канальный с шумоизолирующим коробом и кронштейном | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба и крепежного кронштейна
41 | VCN | Оборудование | Вентилятор | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_pryamougolnye_vcn/ | 41-ровен-вентилятор-vcn-прямоугольный.png | 400x200...1000x500 | канальный с гибкой вставкой ВГ | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба, гибких вставок и различных вариантов электрического исполнения
42 | NWPk | Оборудование | Нагреватель | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 42-неватом-нагреватель-nwpk-круглый.png | 2-х рядные: 160, 200, 250, 315; 3-х рядные: 160, 200, 250, 315 | водяной | ДА |  | ДА | ДА
43 | NWP | Оборудование | Нагреватель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 43-неватом-нагреватель-nwp-прямоугольный.png | 1-рядные, L и R: 400x200...900x500; 2-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 3-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 4-х рядные, L и R: 400x200...900x500 | водяной | ДА |  | ДА | ДА
44 | NEK | Оборудование | Нагреватель | Круглый | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 44-неватом-нагреватель-nek-круглый.png | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | электрический | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
45 | NEP | Оборудование | Нагреватель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 45-неватом-нагреватель-nep-прямоугольный.png | 300x150...1000x500 | электрический | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
46 | OWP | Оборудование | Охладитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_vodyanye_owp/ | 46-неватом-охладитель-owp-прямоугольный.png | L и R: 400x200...1000x500 | водяной | ДА |  | ДА | ДА
47 | OFP | Оборудование | Охладитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_freonovye_ofp/ | 47-неватом-охладитель-ofp-прямоугольный.png | L и R: 400x200...1000x500 | фреоновый | ДА |  | ДА | ДА
48 | SUB | Оборудование | Бактерицидная секция | Прямоугольный | Неватом | Статическая | https://www.nevatom.ru/catalog/sektsii_ultrafioletovoy_bakteritsidnoy_obrabotki_sub/ | 48-неватом-бактерицидная_секция-sub-прямоугольный.png | 400x200...1000x500 |  | ДА | ДА
49 | Размер воздуховода | Аннотации | Выноска | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 49-нанософт_разработка-выноска-размер_воздуховода-не_применимо.png |  | универсальная | [5 empty] | В компоненте реализована возможность автоматического выбора между обозначением круглого и прямоугольного воздуховодов
50 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 50-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png | 100, 125, 200 | параметрический
51 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 51-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png | 180x(100, 100) | параметрическая
52 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 52-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png | 100, 125, 160 | параметрический
53 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 53-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png | 125x100, 160x100, 160x125 | параметрический
54 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 54-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png | 100x100, 125x100, 160x100 | параметрический
55 | Заглушка | Элементы трубопроводов | Заглушка | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 55-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png | 100 | параметрический
56 | Крестовина | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 56-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png | 100x(100, 100) | параметрический
57 | Отвод | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 57-нанософт_разработка-крестовина-отвод-круглый.png | 100 | параметрический
58 | Переход | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 58-нанософт_разработка-крестовина-переход-круглый.png | 150x100 | параметрический
59 | Тройник | Элементы трубопроводов | Тройник | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 59-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png | 150x150 | параметрический
60 | Трубопровод | Элементы трубопроводов | Трубопровод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 60-нанософт_разработка-трубопровод-трубопровод-круглый.png | 150 | параметрический