## Параметры_компонентов
На этом листе собраны возможные значения параметров, описывающих типы компонентов nanoCAD BIM Вентиляция
Категория_сайта | Категория_техническая | Категория_сайта | Форма | Производитель | Тип_графики | Материал
Не применимо | Выноска | Аннотации | Не применимо | Различные | Не применимо | Оцинкованная сталь
Различные | Клапан воздушный | Арматура воздуховодов | Различные | Россия | Различные | Алюминий
Аннотации | Клапан обратный | Арматура воздуховодов | Круглый | Веза | Статическая
Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая
Элементы воздуховодов | Диффузор | Воздухораспределители |  | Неватом
Элементы трубопроводов | Решетка | Воздухораспределители |  | Арктос
Воздухораспределители | Не применимо | Не применимо |  | Нанософт разработка
Оборудование | Различные | Не применимо
Трубопроводы | Бактерицидная секция | Оборудование
| Вентилятор | Оборудование
| Вставка гибкая | Оборудование
| Нагреватель | Оборудование
| Охладитель | Оборудование
| Шумоглушитель | Оборудование
| Воздуховод | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы воздуховодов
| Крестовина | Элементы воздуховодов
| Отвод | Элементы воздуховодов
| Переход | Элементы воздуховодов
| Тройник | Элементы воздуховодов
| Утка | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы трубопроводов
| Крестовина | Элементы трубопроводов
| Отвод | Элементы трубопроводов
| Переход | Элементы трубопроводов
| Тройник | Элементы трубопроводов
| Трубопровод | Элементы трубопроводов
| Итого | 27

## Ресурсы
На этом листе собраны все ресурсы, на которых выкладываются компоненты nanoCAD BIM Вентиляция
Ресурс | Ссылка
База оборудования на nanocad.ru | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/database/
Личный кабинет: Учебные материалы | https://lk.nanocad.ru/product/bimventilation/files/
Форум: Базы оборудования производителей | https://forum.nanocad.ru/categories/ventbase
Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | https://forum.nanocad.ru/categories/venttbase

## Файлы_ресурсы
На этом листе собраны все файлы со всех ресурсов, доступных пользователям
# | Описание | Ресурс | Название_файла | Категория_техническая | Категория_сайта | Тип_графики | Форма | Производитель
1 | Противопожарные клапаны: КПУ-1Н КПУ-2Н КПУ-2Н-ВД КПУ-ДД ОКСИД ПРОК | База оборудования на nanocad.ru | Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Статическая | Различные | Веза
2 | Шумоглушитель трубчатый круглый типа ГТК | База оборудования на nanocad.ru | Tubular_round_silencer_ROVEN.zip | Шумоглушитель | Оборудование | Параметрическая | Круглый | Ровен
3 | Глушитель круглый ГТК Глушитель прямоугольный ГТП Заслонки для круглых каналов Р Заслонки для прямоугольных каналов Р Клапан воздушный круглый KVK Клапан воздушный прямоугольный KV Клапан воздушный утепленный прямоугольный KVU-P Клапан обратный круглый КО Клапан обратный круглый "бабочка" KO Клапаны противопожарные прямоугольные KPNO Фильтр-бокс для круглых каналов FVGU Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVGU Фильтр-бокс для круглых каналов FV, FVK Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVG | База оборудования на nanocad.ru | armatura_air_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Различные | Различные | Неватом
4 | Воздуховоды прямоугольные TDCIII Заглушки прямоугольные TDCIII Отводы прямоугольные с полками TDCIII | База оборудования на nanocad.ru | Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Различные | Прямоугольный | Неватом
5 | Диффузор универсальный круглый Арктос ДПУ-М Решетка жалюзийная прямоугольная Арктос АМН | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Различные | Арктос
6 | Диффузор прямоугольный ДП4 Регулируемый диффузор дисковый КП (КВ) | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | Диффузор | Воздухораспределители | Статическая | Различные | Неватом
7 | Вентилятор канальный круглый серии VC, с кронштейном и шумоизолирующим коробом Вентилятор канальный прямоугольный РОВЕН VCN, с шумоизолирующим коробом | База оборудования на nanocad.ru | duct_fans_roven_VC_VCN.zip | Вентилятор | Оборудование | Параметрическая | Различные | Ровен
8 | Нагреватели водяные для круглых каналов NWPk Нагреватель водяной для прямоугольных каналов NWP Нагреватель электрический для круглых каналов NEK Нагреватель электрический для прямоугольных каналов NEP Охладитель водяной для прямоугольных каналов OWP Охладитель фреоновый для прямоугольных каналов OFP Секция бактерицидной обработки для прямоугольных каналов SUB | База оборудования на nanocad.ru | equipment_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Статическая | Различные | Неватом
9 | Вентилятор ВЕЗА ОСА300 Вентилятор ВЕЗА ОСА301 | База оборудования на nanocad.ru | OSA300_301_.7z | Вентилятор | Оборудование | Статическая | Круглый | Веза
10 | - | Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | Выноска размер воздуховода.zip | Аннотации | #N/A | Не применимо | Не применимо | Россия
11 | • воздуховод круглый • крестовина круглая • отвод круглый • переход круглый • тройник круглый | Форум: Базы оборудования производителей | Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Круглый | Россия
12 | • труба • заглушка • крестовина • отвод • переход концентрический • тройник | Форум: Базы оборудования производителей | Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Круглый | Россия
-
-
-
-
-
-
-
-

## Компоненты
Ресурс | Имя | Форма | Типоразмеры | Ссылка_производителя | Категория_сайта | Категория_техническая | Дополнительная_характеристика | Производитель | Тип_графики | Изображение | Generic | М_Оцинкованная_сталь | М_Нержавеющая_сталь | М_Алюминий | М_Медь | М_Пластмасса | Примечание
air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | ДПУ-М | Круглый | 100, 125, 160, 200, 250 | http://www.arktika.ru/html/dpum.htm | Воздухораспределители | Диффузор | универсальный | Арктос | Параметрическая | дпу-м.png | [5 empty] | ДА
air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | АМН | Прямоугольный | 200x200 | http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm | Воздухораспределители | Решетка | жалюзийная | Арктос | Параметрическая | амн.png |  |  |  | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-1Н, канальный | Прямоугольный | 1хЭМП: 100x100...1400x2000; 1xЭП: 100x100...1400x2000; 1xЭПВ: 100x100...1400x2000; 2xЭМП: 500x1900...1400x2000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-1н-канальный-прямоугольный.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-1Н, стеновой | Прямоугольный | 1хЭМП: 270x300...2000x1400; 1xЭП: 250x300...2000x1400; 2xЭМП: 1150x300...2000x1400 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-1н-стеновой.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-1Н, канальный | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-1н-канальный-круглый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-1Н, стеновой | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-1н-ниппельный-круглый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н, канальный, дымовой | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-канальный-дымовой.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-канальный-нормально_открытый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-канальный-нормально_закрытый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-ниппельный-дымовой.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-ниппельный-нормально_открытый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | Круглый | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-ниппельный-нормально_закрытый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | Прямоугольный | 1xЭП: 100x100...1000x900; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-вд-канальный-нормально_открытый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | Прямоугольный | 1xЭП: 100x100...1000x1500; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Веза | Статическая | кпу-2н-вд-канальный-нормально_закрытый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-ДД, канальный | Прямоугольный | 1xЭП: 100x100...1200x1000; 1xЭПВ: 100x100...1200x1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Веза | Статическая | кпу-дд-канальный-прямоугольный.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-ДД, стеновой | Прямоугольный | 1xЭП: 250x300...1000x1200 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Веза | Статическая | кпу-дд-стеновой.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-ДД, канальный | Круглый | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Веза | Статическая | кпу-дд-канальный-круглый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | КПУ-ДД, ниппельный | Круглый | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Веза | Статическая | кпу-дд-ниппельный.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | ОКСИД, канальный | Прямоугольный | 200x200...1200x1200 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Веза | Статическая | оксид-канальный.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | ОКСИД, стеновой | Прямоугольный | 200x230...1200x1200 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Веза | Статическая | оксид-стеновой.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | ОКСИД, канальный, кассетный | Прямоугольный | 2-х секционные: 1210x200...2460x1200; 3-х секционные: 250x1200...1200x2460; 4-х секционные: 1210x1201...2460x2460 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Веза | Статическая | оксид-кассетный.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | ПРОК | Круглый | 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/prok-kruglye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Веза | Статическая | прок-круглый.png |  | ДА | ДА
Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | ПРОК | Прямоугольный | 300x300...1250x1250 | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/prok-pryamougolnye | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Веза | Статическая | прок-прямоугольный.png |  | ДА | ДА
Tubular_round_silencer_ROVEN.zip | ГТК | Круглый | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 | https://rowen.ru/catalog/shumoglushiteli/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Ровен | Параметрическая | гтк-ровен.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | ГТК | Круглый | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630 | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Неватом | Статическая | гтк-неватом.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | ГТП | Прямоугольный | Длина 600: 300x150...1000x500; Длина 900: 300x150...1000x500 | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_pryamougolnye_gtp/ | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Неватом | Статическая | гтп-неватом.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | Р | Круглый | 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Неватом | Параметрическая | р-круглый-неватом.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | Р | Прямоугольный | 100х100...500х1000 | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Неватом | Параметрическая | р-прямоугольный-неватом.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | KVK | Круглый | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_kruglye_kvk/ | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Неватом | Статическая | kvk-неватом.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | KV | Прямоугольный | 100x100...1000x1000 | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_alyuminievye_kv/ | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Неватом | Статическая | kv-неватом.png |  |  |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | KVU-P | Прямоугольный | 200x300...1200x1200 | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_uteplennye_kvu/ | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | утепленный | Неватом | Статическая | kvu-p.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | KO | Круглый | 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko/ | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Неватом | Статическая | ko-неватом.png |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | KO типа "бабочка" | Круглый | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko_babochka/ | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Неватом | Статическая | ko-неватом-бабочка.png |  | ДА |  | ДА
armatura_air_nevatom.zip | KPNO | Прямоугольный | 150x150...1000x500 | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_protivopozharnye_normalno_otkrytye_kpno/ | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | нормально открытый | Неватом | Статическая | kpno-неватом.png |  | ДА
Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | TDC III | Прямоугольный | 150x150...1200x2000 | https://www.nevatom.ru/catalog/vozdukhovody_pryamougolnye/ | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Неватом | Статическая | воздуховод-TDCIII-Воздуховод-300x500-1390-ОЦ.-0.7-т3.т3.png |  | ДА
Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | TDC III | Прямоугольный | 150x150...1000x1000 | https://www.nevatom.ru/catalog/zaglushki/ | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Неватом | Статическая | заглушка-300x500-75-оц-0.7-т3.png |  | ДА
Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | TDC III | Прямоугольный | 150x150...2000x1200 | https://www.nevatom.ru/catalog/otvody/ | Элементы воздуховодов | Отвод | с полкой | Неватом | Статическая | отвод-2-90-300x500-100-100-оц.-0.7-т3.т3.png |  | ДА
air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | ДП4 | Прямоугольный | 300x300, 450x450, 600x600 | https://www.nevatom.ru/catalog/diffuzory_dp/ | Воздухораспределители | Диффузор | квадратный | Неватом | Статическая | диффузор-ДП-4-450x450.png |  |  |  | ДА
air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | КП (КВ) | Круглый | 100, 125, 160, 200 | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vytyazhnye_pritochnye_kv_kp/ | Воздухораспределители | Диффузор | регулируемый дискового типа | Неватом | Статическая | диффузор_КП_(КВ)-160.png |  | ДА
duct_fans_roven_VC_VCN.zip | VC | Круглый | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_kruglye_vc/ | Оборудование | Вентилятор | канальный с шумоизолирующим коробом и кронштейном | Ровен | Параметрическая | вентилятор-канальный-VC-160.png |  | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба и крепежного кронштейна
duct_fans_roven_VC_VCN.zip | VCN | Прямоугольный | 400x200...1000x500 | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_pryamougolnye_vcn/ | Оборудование | Вентилятор | канальный с гибкой вставкой ВГ | Ровен | Параметрическая | вентилятор-VCN-60-35-31-GH-4D-0-15-1500-380.png |  | ДА |  |  |  |  | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба, гибких вставок и различных вариантов электрического исполнения
equipment_nevatom.zip | NWPk | Круглый | 2-х рядные: 160, 200, 250, 315; 3-х рядные: 160, 200, 250, 315 | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | Оборудование | Нагреватель | водяной | Неватом | Статическая | нагреватель-NWPk-315-2.png |  | ДА |  | ДА | ДА
equipment_nevatom.zip | NWP | Прямоугольный | 1-рядные, L и R: 400x200...900x500; 2-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 3-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 4-х рядные, L и R: 400x200...900x500 | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | Оборудование | Нагреватель | водяной | Неватом | Статическая | нагреватель-водяной-NWP-600-350-1-L.png |  | ДА |  | ДА | ДА
equipment_nevatom.zip | NEK | Круглый | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | Оборудование | Нагреватель | электрический | Неватом | Статическая | нагреватель-электрический-NEK-250-6.png |  | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
equipment_nevatom.zip | NEP | Прямоугольный | 300x150...1000x500 | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | Оборудование | Нагреватель | электрический | Неватом | Статическая | нагреватель-электрический-NEP-500x250-30.png |  | ДА | ДА |  |  |  | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности
equipment_nevatom.zip | OWP | Прямоугольный | L и R: 400x200...1000x500 | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_vodyanye_owp/ | Оборудование | Охладитель | водяной | Неватом | Статическая | охладитель-водяной-OWP-500x250-2-L.png |  | ДА |  | ДА | ДА
equipment_nevatom.zip | OFP | Прямоугольный | L и R: 400x200...1000x500 | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_freonovye_ofp/ | Оборудование | Охладитель | фреоновый | Неватом | Статическая | охладитель-фреоновый-OFP-400x200-3-L.png |  | ДА |  | ДА | ДА
equipment_nevatom.zip | SUB | Прямоугольный | 400x200...1000x500 | https://www.nevatom.ru/catalog/sektsii_ultrafioletovoy_bakteritsidnoy_obrabotki_sub/ | Оборудование | Бактерицидная секция |  | Неватом | Статическая | секция-бактерицидной-обработки-воздуха-SUB-900x500-K-8-1.png |  | ДА | ДА
Выноска размер воздуховода.zip | Размер воздуховода | Не применимо |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Аннотации | Выноска | универсальная | Нанософт разработка | Не применимо | выноска-размер-воздуховода.png | [6 empty] | В компоненте реализована возможность автоматического выбора между обозначением круглого и прямоугольного воздуховодов
Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Воздуховод | Круглый | 100, 125, 200 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы воздуховодов | Воздуховод | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | воздуховод-шн.-Ø200-1500-мм.png | ДА
Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Крестовина | Круглый | 180x(100, 100) | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы воздуховодов | Крестовина | параметрическая | Нанософт разработка | Параметрическая | крестовина-КК-У-Ø180-Ø100,-100.png | ДА
Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Отвод | Круглый | 100, 125, 160 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы воздуховодов | Отвод | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | отвод-фл.-Ø160-90-град..png | ДА
Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Переход | Круглый | 125x100, 160x100, 160x125 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы воздуховодов | Переход | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | переход-(Кр)-фл.-Ø160х100-400-мм.png | ДА
Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Тройник | Круглый | 100x100, 125x100, 160x100 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | тройник-(Кр)-фл.-Ø160х100.png | ДА
Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Заглушка | Круглый | 100 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы трубопроводов | Заглушка | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | заглушка-Ø114х4,5.png | ДА
Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Крестовина | Круглый | 100x(100, 100) | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы трубопроводов | Крестовина | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | крестовина-114х4,5.png | ДА
Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Отвод | Круглый | 100 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы трубопроводов | Крестовина | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | отвод-90-Ø114х4,5.png | ДА
Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Переход | Круглый | 150x100 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы трубопроводов | Крестовина | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | переход-К165х10-114х1.png | ДА
Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Тройник | Круглый | 150x150 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы трубопроводов | Тройник | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | тройник-165х4,5.png | ДА
Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Трубопровод | Круглый | 150 | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | Элементы трубопроводов | Трубопровод | параметрический | Нанософт разработка | Параметрическая | труба-Ø165х4,5.png | ДА