## Параметры_компонентов
На этом листе собраны возможные значения параметров, описывающих типы компонентов nanoCAD BIM Вентиляция
Категория_сайта | Категория_техническая | Категория_сайта | Форма | Производитель | Тип_графики | Материал
Не применимо | Выноска | Аннотации | Не применимо | Различные | Не применимо | Оцинкованная сталь
Различные | Клапан воздушный | Арматура воздуховодов | Различные | Россия | Различные | Алюминий
Аннотации | Клапан обратный | Арматура воздуховодов | Круглый | Веза | Статическая
Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая
Элементы воздуховодов | Диффузор | Воздухораспределители |  | Неватом
Элементы трубопроводов | Решетка | Воздухораспределители |  | Арктос
Воздухораспределители | Не применимо | Не применимо |  | Нанософт разработка
Оборудование | Различные | Не применимо
Трубопроводы | Бактерицидная секция | Оборудование
| Вентилятор | Оборудование
| Вставка гибкая | Оборудование
| Нагреватель | Оборудование
| Охладитель | Оборудование
| Шумоглушитель | Оборудование
| Воздуховод | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы воздуховодов
| Крестовина | Элементы воздуховодов
| Отвод | Элементы воздуховодов
| Переход | Элементы воздуховодов
| Тройник | Элементы воздуховодов
| Утка | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы трубопроводов
| Крестовина | Элементы трубопроводов
| Отвод | Элементы трубопроводов
| Переход | Элементы трубопроводов
| Тройник | Элементы трубопроводов
| Трубопровод | Элементы трубопроводов
| Итого | 27

## Ресурсы
На этом листе собраны все ресурсы, на которых выкладываются компоненты nanoCAD BIM Вентиляция
Ресурс | Ссылка
База оборудования на nanocad.ru | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/database/
Личный кабинет: Учебные материалы | https://lk.nanocad.ru/product/bimventilation/files/
Форум: Базы оборудования производителей | https://forum.nanocad.ru/categories/ventbase
Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | https://forum.nanocad.ru/categories/venttbase

## Файлы_ресурсы
На этом листе собраны все файлы со всех ресурсов, доступных пользователям
# | Описание | Ресурс | Название_файла | Категория_техническая | Категория_сайта | Тип_графики | Форма | Производитель
1 | Противопожарные клапаны: КПУ-1Н КПУ-2Н КПУ-2Н-ВД КПУ-ДД ОКСИД ПРОК | База оборудования на nanocad.ru | Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Статическая | Различные | Веза
2 | Шумоглушитель трубчатый круглый типа ГТК | База оборудования на nanocad.ru | Tubular_round_silencer_ROVEN.zip | Шумоглушитель | Оборудование | Параметрическая | Круглый | Ровен
3 | Глушитель круглый ГТК Глушитель прямоугольный ГТП Заслонки для круглых каналов Р Заслонки для прямоугольных каналов Р Клапан воздушный круглый KVK Клапан воздушный прямоугольный KV Клапан воздушный утепленный прямоугольный KVU-P Клапан обратный круглый КО Клапан обратный круглый "бабочка" KO Клапаны противопожарные прямоугольные KPNO Фильтр-бокс для круглых каналов FVGU Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVGU Фильтр-бокс для круглых каналов FV, FVK Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVG | База оборудования на nanocad.ru | armatura_air_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Различные | Различные | Неватом
4 | Воздуховоды прямоугольные TDCIII Заглушки прямоугольные TDCIII Отводы прямоугольные с полками TDCIII | База оборудования на nanocad.ru | Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Различные | Прямоугольный | Неватом
5 | Диффузор универсальный круглый Арктос ДПУ-М Решетка жалюзийная прямоугольная Арктос АМН | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Различные | Арктос
6 | Диффузор прямоугольный ДП4 Регулируемый диффузор дисковый КП (КВ) | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | Диффузор | Воздухораспределители | Статическая | Различные | Неватом
7 | Вентилятор канальный круглый серии VC, с кронштейном и шумоизолирующим коробом Вентилятор канальный прямоугольный РОВЕН VCN, с шумоизолирующим коробом | База оборудования на nanocad.ru | duct_fans_roven_VC_VCN.zip | Вентилятор | Оборудование | Параметрическая | Различные | Ровен
8 | Нагреватели водяные для круглых каналов NWPk Нагреватель водяной для прямоугольных каналов NWP Нагреватель электрический для круглых каналов NEK Нагреватель электрический для прямоугольных каналов NEP Охладитель водяной для прямоугольных каналов OWP Охладитель фреоновый для прямоугольных каналов OFP Секция бактерицидной обработки для прямоугольных каналов SUB | База оборудования на nanocad.ru | equipment_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Статическая | Различные | Неватом
9 | Вентилятор ВЕЗА ОСА300 Вентилятор ВЕЗА ОСА301 | База оборудования на nanocad.ru | OSA300_301_.7z | Вентилятор | Оборудование | Статическая | Круглый | Веза
10 | - | Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | Выноска размер воздуховода.zip | Аннотации | #N/A | Не применимо | Не применимо | Россия
11 | • воздуховод круглый • крестовина круглая • отвод круглый • переход круглый • тройник круглый | Форум: Базы оборудования производителей | Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Круглый | Россия
12 | • труба • заглушка • крестовина • отвод • переход концентрический • тройник | Форум: Базы оборудования производителей | Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Круглый | Россия
-
-
-
-
-
-
-
-

## Компоненты
id | name | siteCategory | technicalCategory | shape | manufacturer | graphicType | Столбец1 | imageUrl
1 | ДПУ-М | Воздухораспределители | Диффузор | Круглый | Арктос | Параметрическая | 1-арктос-диффузор-дпу-м-круглый.png | дпу-м.png
2 | АМН | Воздухораспределители | Решетка | Прямоугольный | Арктос | Параметрическая | 2-арктос-решетка-амн-прямоугольный.png | амн.png
3 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 3-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-прямоугольный.png | кпу-1н-канальный-прямоугольный.png
4 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 4-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-прямоугольный.png | кпу-1н-стеновой.png
5 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 5-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-круглый.png | кпу-1н-канальный-круглый.png
6 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 6-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-круглый.png | кпу-1н-ниппельный-круглый.png
7 | КПУ-2Н, канальный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 7-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_дымовой-круглый.png | кпу-2н-канальный-дымовой.png
8 | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 8-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_открытый-круглый.png | кпу-2н-канальный-нормально_открытый.png
9 | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 9-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_закрытый-круглый.png | кпу-2н-канальный-нормально_закрытый.png
10 | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 10-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_дымовой-круглый.png | кпу-2н-ниппельный-дымовой.png
11 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 11-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_открытый-круглый.png | кпу-2н-ниппельный-нормально_открытый.png
12 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 12-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_закрытый-круглый.png | кпу-2н-ниппельный-нормально_закрытый.png
13 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 13-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_открытый-прямоугольный.png | кпу-2н-вд-канальный-нормально_открытый.png
14 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 14-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_закрытый-прямоугольный.png | кпу-2н-вд-канальный-нормально_закрытый.png
15 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 15-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-прямоугольный.png | кпу-дд-канальный-прямоугольный.png
16 | КПУ-ДД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 16-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_стеновой-прямоугольный.png | кпу-дд-стеновой.png
17 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 17-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-круглый.png | кпу-дд-канальный-круглый.png
18 | КПУ-ДД, ниппельный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 18-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_ниппельный-круглый.png | кпу-дд-ниппельный.png
19 | ОКСИД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 19-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный-прямоугольный.png | оксид-канальный.png
20 | ОКСИД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 20-веза-клапан_противопожарный-оксид_стеновой-прямоугольный.png | оксид-стеновой.png
21 | ОКСИД, канальный, кассетный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 21-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный_кассетный-прямоугольный.png | оксид-кассетный.png
22 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 22-веза-клапан_противопожарный-прок-круглый.png | прок-круглый.png
23 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 23-веза-клапан_противопожарный-прок-прямоугольный.png | прок-прямоугольный.png
24 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Круглый | Ровен | Параметрическая | 24-ровен-шумоглушитель-гтк-круглый.png | гтк-ровен.png
25 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Круглый | Неватом | Статическая | 25-неватом-шумоглушитель-гтк-круглый.png | гтк-неватом.png
26 | ГТП | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 26-неватом-шумоглушитель-гтп-прямоугольный.png | гтп-неватом.png
27 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Круглый | Неватом | Параметрическая | 27-неватом-клапан_воздушный-р-круглый.png | р-круглый-неватом.png
28 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Параметрическая | 28-неватом-клапан_воздушный-р-прямоугольный.png | р-прямоугольный-неватом.png
29 | KVK | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Круглый | Неватом | Статическая | 29-неватом-клапан_воздушный-kvk-круглый.png | kvk-неватом.png
30 | KV | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 30-неватом-клапан_воздушный-kv-прямоугольный.png | kv-неватом.png
31 | KVU-P | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 31-неватом-клапан_воздушный-kvu-p-прямоугольный.png | kvu-p.png
32 | KO | Арматура воздуховодов | Клапан обратный | Круглый | Неватом | Статическая | 32-неватом-клапан_обратный-ko-круглый.png | ko-неватом.png
33 | KO типа "бабочка" | Арматура воздуховодов | Клапан обратный | Круглый | Неватом | Статическая | 33-неватом-клапан_обратный-ko_типа_бабочка-круглый.png | ko-неватом-бабочка.png
34 | KPNO | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 34-неватом-клапан_противопожарный-kpno-прямоугольный.png | kpno-неватом.png
35 | TDC III | Элементы воздуховодов | Воздуховод | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 35-неватом-воздуховод-tdc_iii-прямоугольный.png | воздуховод-TDCIII-Воздуховод-300x500-1390-ОЦ.-0.7-т3.т3.png
36 | TDC III | Элементы воздуховодов | Заглушка | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 36-неватом-заглушка-tdc_iii-прямоугольный.png | заглушка-300x500-75-оц-0.7-т3.png
37 | TDC III | Элементы воздуховодов | Отвод | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 37-неватом-отвод-tdc_iii-прямоугольный.png | отвод-2-90-300x500-100-100-оц.-0.7-т3.т3.png
38 | ДП4 | Воздухораспределители | Диффузор | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 38-неватом-диффузор-дп4-прямоугольный.png | диффузор-ДП-4-450x450.png
39 | КП (КВ) | Воздухораспределители | Диффузор | Круглый | Неватом | Статическая | 39-неватом-диффузор-кп_(кв)-круглый.png | диффузор_КП_(КВ)-160.png
40 | VC | Оборудование | Вентилятор | Круглый | Ровен | Параметрическая | 40-ровен-вентилятор-vc-круглый.png | вентилятор-канальный-VC-160.png
41 | VCN | Оборудование | Вентилятор | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая | 41-ровен-вентилятор-vcn-прямоугольный.png | вентилятор-VCN-60-35-31-GH-4D-0-15-1500-380.png
42 | NWPk | Оборудование | Нагреватель | Круглый | Неватом | Статическая | 42-неватом-нагреватель-nwpk-круглый.png | нагреватель-NWPk-315-2.png
43 | NWP | Оборудование | Нагреватель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 43-неватом-нагреватель-nwp-прямоугольный.png | нагреватель-водяной-NWP-600-350-1-L.png
44 | NEK | Оборудование | Нагреватель | Круглый | Неватом | Статическая | 44-неватом-нагреватель-nek-круглый.png | нагреватель-электрический-NEK-250-6.png
45 | NEP | Оборудование | Нагреватель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 45-неватом-нагреватель-nep-прямоугольный.png | нагреватель-электрический-NEP-500x250-30.png
46 | OWP | Оборудование | Охладитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 46-неватом-охладитель-owp-прямоугольный.png | охладитель-водяной-OWP-500x250-2-L.png
47 | OFP | Оборудование | Охладитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 47-неватом-охладитель-ofp-прямоугольный.png | охладитель-фреоновый-OFP-400x200-3-L.png
48 | SUB | Оборудование | Бактерицидная секция | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 48-неватом-бактерицидная_секция-sub-прямоугольный.png | секция-бактерицидной-обработки-воздуха-SUB-900x500-K-8-1.png
49 | Размер воздуховода | Аннотации | Выноска | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | 49-нанософт_разработка-выноска-размер_воздуховода-не_применимо.png | выноска-размер-воздуховода.png
50 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 50-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png | воздуховод-шн.-Ø200-1500-мм.png
51 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 51-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png | крестовина-КК-У-Ø180-Ø100,-100.png
52 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 52-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png | отвод-фл.-Ø160-90-град..png
53 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 53-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png | переход-(Кр)-фл.-Ø160х100-400-мм.png
54 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 54-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png | тройник-(Кр)-фл.-Ø160х100.png
55 | Заглушка | Элементы трубопроводов | Заглушка | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 55-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png | заглушка-Ø114х4,5.png
56 | Крестовина | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 56-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png | крестовина-114х4,5.png
57 | Отвод | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 57-нанософт_разработка-крестовина-отвод-круглый.png | отвод-90-Ø114х4,5.png
58 | Переход | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 58-нанософт_разработка-крестовина-переход-круглый.png | переход-К165х10-114х1.png
59 | Тройник | Элементы трубопроводов | Тройник | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 59-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png | тройник-165х4,5.png
60 | Трубопровод | Элементы трубопроводов | Трубопровод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 60-нанософт_разработка-трубопровод-трубопровод-круглый.png | труба-Ø165х4,5.png
----.png
----.png
----.png
----.png