## Параметры_компонентов
На этом листе собраны возможные значения параметров, описывающих типы компонентов nanoCAD BIM Вентиляция
Категория_сайта | Категория_техническая | Категория_сайта | Форма | Производитель | Тип_графики | Материал
Не применимо | Выноска | Аннотации | Не применимо | Различные | Не применимо | Оцинкованная сталь
Различные | Клапан воздушный | Арматура воздуховодов | Различные | Россия | Различные | Алюминий
Аннотации | Клапан обратный | Арматура воздуховодов | Круглый | Веза | Статическая
Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая
Элементы воздуховодов | Диффузор | Воздухораспределители |  | Неватом
Элементы трубопроводов | Решетка | Воздухораспределители |  | Арктос
Воздухораспределители | Не применимо | Не применимо |  | Нанософт разработка
Оборудование | Различные | Не применимо
Трубопроводы | Бактерицидная секция | Оборудование
| Вентилятор | Оборудование
| Вставка гибкая | Оборудование
| Нагреватель | Оборудование
| Охладитель | Оборудование
| Шумоглушитель | Оборудование
| Воздуховод | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы воздуховодов
| Крестовина | Элементы воздуховодов
| Отвод | Элементы воздуховодов
| Переход | Элементы воздуховодов
| Тройник | Элементы воздуховодов
| Утка | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы трубопроводов
| Крестовина | Элементы трубопроводов
| Отвод | Элементы трубопроводов
| Переход | Элементы трубопроводов
| Тройник | Элементы трубопроводов
| Трубопровод | Элементы трубопроводов
| Итого | 27

## Ресурсы
На этом листе собраны все ресурсы, на которых выкладываются компоненты nanoCAD BIM Вентиляция
Ресурс | Ссылка
База оборудования на nanocad.ru | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/database/
Личный кабинет: Учебные материалы | https://lk.nanocad.ru/product/bimventilation/files/
Форум: Базы оборудования производителей | https://forum.nanocad.ru/categories/ventbase
Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | https://forum.nanocad.ru/categories/venttbase

## Файлы_ресурсы
На этом листе собраны все файлы со всех ресурсов, доступных пользователям
# | Описание | Ресурс | Название_файла | Категория_техническая | Категория_сайта | Тип_графики | Форма | Производитель
1 | Противопожарные клапаны: КПУ-1Н КПУ-2Н КПУ-2Н-ВД КПУ-ДД ОКСИД ПРОК | База оборудования на nanocad.ru | Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Статическая | Различные | Веза
2 | Шумоглушитель трубчатый круглый типа ГТК | База оборудования на nanocad.ru | Tubular_round_silencer_ROVEN.zip | Шумоглушитель | Оборудование | Параметрическая | Круглый | Ровен
3 | Глушитель круглый ГТК Глушитель прямоугольный ГТП Заслонки для круглых каналов Р Заслонки для прямоугольных каналов Р Клапан воздушный круглый KVK Клапан воздушный прямоугольный KV Клапан воздушный утепленный прямоугольный KVU-P Клапан обратный круглый КО Клапан обратный круглый "бабочка" KO Клапаны противопожарные прямоугольные KPNO Фильтр-бокс для круглых каналов FVGU Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVGU Фильтр-бокс для круглых каналов FV, FVK Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVG | База оборудования на nanocad.ru | armatura_air_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Различные | Различные | Неватом
4 | Воздуховоды прямоугольные TDCIII Заглушки прямоугольные TDCIII Отводы прямоугольные с полками TDCIII | База оборудования на nanocad.ru | Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Различные | Прямоугольный | Неватом
5 | Диффузор универсальный круглый Арктос ДПУ-М Решетка жалюзийная прямоугольная Арктос АМН | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Различные | Арктос
6 | Диффузор прямоугольный ДП4 Регулируемый диффузор дисковый КП (КВ) | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | Диффузор | Воздухораспределители | Статическая | Различные | Неватом
7 | Вентилятор канальный круглый серии VC, с кронштейном и шумоизолирующим коробом Вентилятор канальный прямоугольный РОВЕН VCN, с шумоизолирующим коробом | База оборудования на nanocad.ru | duct_fans_roven_VC_VCN.zip | Вентилятор | Оборудование | Параметрическая | Различные | Ровен
8 | Нагреватели водяные для круглых каналов NWPk Нагреватель водяной для прямоугольных каналов NWP Нагреватель электрический для круглых каналов NEK Нагреватель электрический для прямоугольных каналов NEP Охладитель водяной для прямоугольных каналов OWP Охладитель фреоновый для прямоугольных каналов OFP Секция бактерицидной обработки для прямоугольных каналов SUB | База оборудования на nanocad.ru | equipment_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Статическая | Различные | Неватом
9 | Вентилятор ВЕЗА ОСА300 Вентилятор ВЕЗА ОСА301 | База оборудования на nanocad.ru | OSA300_301_.7z | Вентилятор | Оборудование | Статическая | Круглый | Веза
10 | - | Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | Выноска размер воздуховода.zip | Аннотации | #N/A | Не применимо | Не применимо | Россия
11 | • воздуховод круглый • крестовина круглая • отвод круглый • переход круглый • тройник круглый | Форум: Базы оборудования производителей | Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Круглый | Россия
12 | • труба • заглушка • крестовина • отвод • переход концентрический • тройник | Форум: Базы оборудования производителей | Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Круглый | Россия
-
-
-
-
-
-
-
-

## Компоненты
id | name | siteCategory | technicalCategory | shape | manufacturer | graphicType | imageUrl | имя файла
1 | ДПУ-М | Воздухораспределители | Диффузор | Круглый | Арктос | Параметрическая | 1-арктос-диффузор-дпу-м-круглый.png | 1-арктос-диффузор-дпу-м-круглый.png
2 | АМН | Воздухораспределители | Решетка | Прямоугольный | Арктос | Параметрическая | 2-арктос-решетка-амн-прямоугольный.png | 2-арктос-решетка-амн-прямоугольный.png
3 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 3-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-прямоугольный.png | 3-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-прямоугольный.png
4 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 4-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-прямоугольный.png | 4-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-прямоугольный.png
5 | КПУ-1Н, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 5-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-круглый.png | 5-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_канальный-круглый.png
6 | КПУ-1Н, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 6-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-круглый.png | 6-веза-клапан_противопожарный-кпу-1н_стеновой-круглый.png
7 | КПУ-2Н, канальный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 7-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_дымовой-круглый.png | 7-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_дымовой-круглый.png
8 | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 8-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_открытый-круглый.png | 8-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_открытый-круглый.png
9 | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 9-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_закрытый-круглый.png | 9-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_канальный_нормально_закрытый-круглый.png
10 | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 10-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_дымовой-круглый.png | 10-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_дымовой-круглый.png
11 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 11-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_открытый-круглый.png | 11-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_открытый-круглый.png
12 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 12-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_закрытый-круглый.png | 12-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н_ниппельный_нормально_закрытый-круглый.png
13 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 13-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_открытый-прямоугольный.png | 13-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_открытый-прямоугольный.png
14 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 14-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_закрытый-прямоугольный.png | 14-веза-клапан_противопожарный-кпу-2н-вд_канальный_нормально_закрытый-прямоугольный.png
15 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 15-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-прямоугольный.png | 15-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-прямоугольный.png
16 | КПУ-ДД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 16-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_стеновой-прямоугольный.png | 16-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_стеновой-прямоугольный.png
17 | КПУ-ДД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 17-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-круглый.png | 17-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_канальный-круглый.png
18 | КПУ-ДД, ниппельный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 18-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_ниппельный-круглый.png | 18-веза-клапан_противопожарный-кпу-дд_ниппельный-круглый.png
19 | ОКСИД, канальный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 19-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный-прямоугольный.png | 19-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный-прямоугольный.png
20 | ОКСИД, стеновой | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 20-веза-клапан_противопожарный-оксид_стеновой-прямоугольный.png | 20-веза-клапан_противопожарный-оксид_стеновой-прямоугольный.png
21 | ОКСИД, канальный, кассетный | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 21-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный_кассетный-прямоугольный.png | 21-веза-клапан_противопожарный-оксид_канальный_кассетный-прямоугольный.png
22 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Круглый | Веза | Статическая | 22-веза-клапан_противопожарный-прок-круглый.png | 22-веза-клапан_противопожарный-прок-круглый.png
23 | ПРОК | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Веза | Статическая | 23-веза-клапан_противопожарный-прок-прямоугольный.png | 23-веза-клапан_противопожарный-прок-прямоугольный.png
24 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Круглый | Ровен | Параметрическая | 24-ровен-шумоглушитель-гтк-круглый.png | 24-ровен-шумоглушитель-гтк-круглый.png
25 | ГТК | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Круглый | Неватом | Статическая | 25-неватом-шумоглушитель-гтк-круглый.png | 25-неватом-шумоглушитель-гтк-круглый.png
26 | ГТП | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 26-неватом-шумоглушитель-гтп-прямоугольный.png | 26-неватом-шумоглушитель-гтп-прямоугольный.png
27 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Круглый | Неватом | Параметрическая | 27-неватом-клапан_воздушный-р-круглый.png | 27-неватом-клапан_воздушный-р-круглый.png
28 | Р | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Параметрическая | 28-неватом-клапан_воздушный-р-прямоугольный.png | 28-неватом-клапан_воздушный-р-прямоугольный.png
29 | KVK | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Круглый | Неватом | Статическая | 29-неватом-клапан_воздушный-kvk-круглый.png | 29-неватом-клапан_воздушный-kvk-круглый.png
30 | KV | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 30-неватом-клапан_воздушный-kv-прямоугольный.png | 30-неватом-клапан_воздушный-kv-прямоугольный.png
31 | KVU-P | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 31-неватом-клапан_воздушный-kvu-p-прямоугольный.png | 31-неватом-клапан_воздушный-kvu-p-прямоугольный.png
32 | KO | Арматура воздуховодов | Клапан обратный | Круглый | Неватом | Статическая | 32-неватом-клапан_обратный-ko-круглый.png | 32-неватом-клапан_обратный-ko-круглый.png
33 | KO типа "бабочка" | Арматура воздуховодов | Клапан обратный | Круглый | Неватом | Статическая | 33-неватом-клапан_обратный-ko_типа_бабочка-круглый.png | 33-неватом-клапан_обратный-ko_типа_бабочка-круглый.png
34 | KPNO | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 34-неватом-клапан_противопожарный-kpno-прямоугольный.png | 34-неватом-клапан_противопожарный-kpno-прямоугольный.png
35 | TDC III | Элементы воздуховодов | Воздуховод | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 35-неватом-воздуховод-tdc_iii-прямоугольный.png | 35-неватом-воздуховод-tdc_iii-прямоугольный.png
36 | TDC III | Элементы воздуховодов | Заглушка | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 36-неватом-заглушка-tdc_iii-прямоугольный.png | 36-неватом-заглушка-tdc_iii-прямоугольный.png
37 | TDC III | Элементы воздуховодов | Отвод | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 37-неватом-отвод-tdc_iii-прямоугольный.png | 37-неватом-отвод-tdc_iii-прямоугольный.png
38 | ДП4 | Воздухораспределители | Диффузор | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 38-неватом-диффузор-дп4-прямоугольный.png | 38-неватом-диффузор-дп4-прямоугольный.png
39 | КП (КВ) | Воздухораспределители | Диффузор | Круглый | Неватом | Статическая | 39-неватом-диффузор-кп_(кв)-круглый.png | 39-неватом-диффузор-кп_(кв)-круглый.png
40 | VC | Оборудование | Вентилятор | Круглый | Ровен | Параметрическая | 40-ровен-вентилятор-vc-круглый.png | 40-ровен-вентилятор-vc-круглый.png
41 | VCN | Оборудование | Вентилятор | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая | 41-ровен-вентилятор-vcn-прямоугольный.png | 41-ровен-вентилятор-vcn-прямоугольный.png
42 | NWPk | Оборудование | Нагреватель | Круглый | Неватом | Статическая | 42-неватом-нагреватель-nwpk-круглый.png | 42-неватом-нагреватель-nwpk-круглый.png
43 | NWP | Оборудование | Нагреватель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 43-неватом-нагреватель-nwp-прямоугольный.png | 43-неватом-нагреватель-nwp-прямоугольный.png
44 | NEK | Оборудование | Нагреватель | Круглый | Неватом | Статическая | 44-неватом-нагреватель-nek-круглый.png | 44-неватом-нагреватель-nek-круглый.png
45 | NEP | Оборудование | Нагреватель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 45-неватом-нагреватель-nep-прямоугольный.png | 45-неватом-нагреватель-nep-прямоугольный.png
46 | OWP | Оборудование | Охладитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 46-неватом-охладитель-owp-прямоугольный.png | 46-неватом-охладитель-owp-прямоугольный.png
47 | OFP | Оборудование | Охладитель | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 47-неватом-охладитель-ofp-прямоугольный.png | 47-неватом-охладитель-ofp-прямоугольный.png
48 | SUB | Оборудование | Бактерицидная секция | Прямоугольный | Неватом | Статическая | 48-неватом-бактерицидная_секция-sub-прямоугольный.png | 48-неватом-бактерицидная_секция-sub-прямоугольный.png
49 | Размер воздуховода | Аннотации | Выноска | Не применимо | Нанософт разработка | Не применимо | 49-нанософт_разработка-выноска-размер_воздуховода-не_применимо.png | 49-нанософт_разработка-выноска-размер_воздуховода-не_применимо.png
50 | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Воздуховод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 50-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png | 50-нанософт_разработка-воздуховод-воздуховод-круглый.png
51 | Крестовина | Элементы воздуховодов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 51-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png | 51-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png
52 | Отвод | Элементы воздуховодов | Отвод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 52-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png | 52-нанософт_разработка-отвод-отвод-круглый.png
53 | Переход | Элементы воздуховодов | Переход | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 53-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png | 53-нанософт_разработка-переход-переход-круглый.png
54 | Тройник | Элементы воздуховодов | Тройник | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 54-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png | 54-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png
55 | Заглушка | Элементы трубопроводов | Заглушка | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 55-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png | 55-нанософт_разработка-заглушка-заглушка-круглый.png
56 | Крестовина | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 56-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png | 56-нанософт_разработка-крестовина-крестовина-круглый.png
57 | Отвод | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 57-нанософт_разработка-крестовина-отвод-круглый.png | 57-нанософт_разработка-крестовина-отвод-круглый.png
58 | Переход | Элементы трубопроводов | Крестовина | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 58-нанософт_разработка-крестовина-переход-круглый.png | 58-нанософт_разработка-крестовина-переход-круглый.png
59 | Тройник | Элементы трубопроводов | Тройник | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 59-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png | 59-нанософт_разработка-тройник-тройник-круглый.png
60 | Трубопровод | Элементы трубопроводов | Трубопровод | Круглый | Нанософт разработка | Параметрическая | 60-нанософт_разработка-трубопровод-трубопровод-круглый.png | 60-нанософт_разработка-трубопровод-трубопровод-круглый.png
[7 empty] | ----.png | ----.png
[7 empty] | ----.png | ----.png
[7 empty] | ----.png | ----.png
[7 empty] | ----.png | ----.png